## Inhalt
Kostentool zum Vergleich von Modernisierung und Ersatzneubau
Mit diesem sehr schnell anwendbaren Screeningwerkzeug kann innerhalb weniger Minuten ein erster Kostenüberblick zur Fragestellung Modernisierung oder Ersatzneubau erstellt werden. Die Berechnungsgrundlagen sind vor allem mit Blick auf Mehrfamilienhäuser der 1930er bis 1960er Jahre mit einfachen Gebäudegeometrien erstellt worden. Da die Excel-Zellen frei zugängllich sind, kann allerdings auch eine individuelle Anpassung mit guter Genauigkeit für andere Gebäude erfolgen.
Inhalt: Eingabefelder und Ergebnisse
Angaben zum Bestandsgebäude | Eingabe von grundlegenden Daten zur Modernisierung des Gebäudes
Angaben zum Neubau | Eingabe von Kenndaten für die Kostenschätzung des Neubaus
Modernisierungsmaßnahmen | Eingabe der Modernisierungsmaßnahmen - Leistungsverzeichnis
Kostenvergleich Sanierung zu Neubau | Ergebnistabelle: Kostenvergleich Sanierung zu Neubau
Kostenvergleich nach spezifischen Kosten pro m² | Ergebnistabelle: Spezifische Kosten pro m² Wohnfläche Sanierung-Neubau
Sanierungskosten nach Bauteilen | Tabelle: Ergebnis der Sanierungskosten nach Bauteilen
Diagramm - spezifische Kosten pro m² | Diagramm: Spezifische Kosten pro m² Wohnfläche Sanierung-Neubau
Diagramm - Sanierungskosten nach Bauteilen | Diagramm: Ergebnis der Sanierungskosten nach Bauteilen
Drucken der Tabellen: Daten & Ergebnisse, Moderisierungsmaßnahmen
sowie der beiden Diagramme auf einem Blatt
Hinweis: Dieses Tool hat Makros implementiert. Bitte erlauben Sie die Nutzung von Makros in dem Sie oben auf Optionen klicken und auf "Diesen Inhalt aktivieren". Ansonsten können Sie den Drucken Button nicht nutzen.

## Programmbeschreibung
Programmbeschreibung
Das Kostentool „Modernisierung und Ersatzneubau" ermittelt mit einer geringen Anzahl von Grundlagen des zu sanierenden Gebäudes eine überschlägige Kostenabschätzung für die Maßnahmen im Vergleich zum Neubau. Das Kostentool basiert auf langjährigen Erfahrungswerten mit der Sanierung von Wohngebäuden und ist vor allem ausgerichtet auf charakteristische Mehrfamilienhäuser der 1930er bis 1960er Jahre. Es ergeben sich aber auch bei anderen Gebäudetypen aussagefähige Ergebnisse. Es handelt sich um ein bewusst einfach gehaltenes Excel-Tool, das individuellen Projektkonstellationen angepasst werden kann, indem in den gelben und blauen Kästchen Veränderungen vorgenommen werden.
Das Rechentool beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis mit Links zu den weiteren Anwendungen. Im Arbeitsblatt „Daten & Ergebnisse“ werden auf sehr einfachem Weg die wesentlichen Kenndaten des Gebäudes eingegeben, aus denen näherungsweise die Transmissionsflächen und Energiebezugsflächen errechnet werden. Bei komplexeren Gebäudegeometrien besteht die Möglichkeit, die erforderlichen Werte beliebig anzupassen. Es werden Kostenkennwerte für die Neubau-Variante vorgeschlagen. Sie können aber auch individuell in Abhängigkeit vom Standard und den zu erwartenden Rahmenbedingungen geändert werden. Die Kosten werden für drei energetische Standards errechnet. Auf der Sanierungsseite sind dies die Standards für das KfW Effizienzhaus 100, 70 und 55, beim Neubau KfW Effizienzhaus 100, 70 und 40.
Im Arbeitsblatt „Modernisierungsmaßnahmen“ kann durch Anklicken der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen für das Gebäude ein Sanierungspaket ausgewählt werden. Das Rechentool beinhaltet charakteristische Kostenkennwerte für die jeweiligen Leistungen, die mit den Massen der eingegebenen Gebäudedaten verknüpft sind. Dadurch kann sehr schnell zwischen verschiedenen Varianten gewechselt werden. Maßnahmenpakete können geschnürt und erste Kostengrößen direkt abgelesen werden. Das Rechentool bietet aber auch die Möglichkeit, Kostenparameter individuell einzugeben und damit der individuellen Situation des Gebäudes gerecht zu werden.
Die resultierenden Kosten aus den Ergebnistabellen der Arbeitsblätter werden in Diagrammen visualisiert. Dabei zeigt das „Diagramm Sanierungskosten“ die Aufstellung der Modernisierungskosten nach Bauteilen für die Kostengruppen 300/400. Entscheidend für die Auswertung ist jedoch das Diagramm „Sanierung vs Neubau“, in dem die resultierenden Kosten für Sanierung und Neubau gegenüber gestellt werden. Liegen die Kosten für die Sanierung höher als etwa 70% der vergleichbaren Neubaukosten, so ist ernsthaft über einen Ersatzneubau nachzudenken. Dabei muss aber vor allem berücksichtigt werden, welche Perspektiven für das Gebäude durch die Sanierungsmaßnahmen erzielt werden können. Ist das Sanierungspaket so umfassend, dass für die nächsten dreißig Jahre keine nennenswerten Folgekosten zu erwarten sind? Wirklich relevant ist die Langfristbetrachtung beim Vergleich zwischen Neubau und Sanierungsvariante hinsichtlich der Folgekosten und der Wertbeständigkeit. Außerdem stellen die resultierenden Betriebskosten einen weiteren Entscheidungsparameter dar. Nicht zuletzt der Kennwert für den Endenergieverbrauch stellt eine entscheidende Größe für die langfristige Wirtschaftlichkeit des Gebäudes dar. Mit Einführung der Energieeffizienzrichtlinie der EU werden in zehn Jahren nur noch Gebäude dauerhaft werthaltig sein, die vom Energiebedarf im Segment des heutigen Passivhaus-Standards liegen.

## Daten & Ergebnisse
Angaben zum Bestandsgebäude
| Gebäude: MFH, viergeschossig, 550 m² WF |  |  | Bebaute Fläche |  | 149.4565 | m² | Angabe erforderlich
| Ort: Musterstadt |  |  | Faktor GF/WF |  | 1.25 |  | Ergebnis wird generiert - änderbar
| Baujahr | 1923 |  | Geschosshöhe |  | 2.75 | m | Ergebnisfeld - bitte nicht ändern
| Wohnfläche | 550 | m² | Gebäudelänge |  | 14.95 | m
| Vollgeschosse | 4 | St. | Gebäudebreite |  | 9.9971 | m | Inhalt
| Dachgeschoss, GF im Vergleich zu Vollgeschoss | 0.6 |  | Versprünge |  |  | m
| Wohnungsanzahl | 8 | St. | Gebäudeumfang |  | 49.8942 | m | Modernisierungsmaßnahmen
| Wohnungen pro Treppenpodest | 2 | St. | Gebäudehöhe |  | 11.4 | m
|  |  |  | Sockelhöhe |  | 0.7 | m | Diagramm - spezifische Kosten | 1
|  |  |  | Berechnung |  | mit MwSt. |  | Diagramm - Sanierungskosten
| Angaben zum Neubau |  |  | Angaben zu den Kosten nach DIN 276
| Gebäude: MFH, viergeschossig, 550 m² WF |  |  |  |  | Sanierung | Neubau
| Wohnfläche | 550 | m² | Grundstückskosten € |  | 0 | 0
| Kosten pro m² Wohnfläche KG 300/400 inkl. MWSt. | 1500 | €/m² | Erschließung €/m² WF |  | 30 | 65
| daraus Anteil für KG 300 | 79% |  | Abrisskosten €/m² WF |  |  | 90
| Mehrinvestition Standard KfW 55 | 50 | €/m² | Außenanlagen €/m² WF |  | 60 | 75
| Mehrinvestition Standard KfW 40 | 100 | €/m² | Baunebenkosten |  | 18.5% | 16%
Neubau & Sanierung: kein Kostenansatz Stellplätze
Zusammenstellung der Ergebnisse:
Kostenvergleich Sanierung zu Neubau nach Kostengruppen DIN 276 (inkl. MwSt.)
Kostengr. | Bezeichnung | Sanierung |  |  | Neubau
|  | KfW 100 | KfW 70 | KfW 55 | KfW 100 | KfW 70 | KfW 40
100 | Grundstück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Herrichten und Erschließen | 16500 | 16500 | 16500 | 35750 | 35750 | 35750
300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | 391724.8364 | 403791.2883 | 412003.8175 | 651750 | 673475 | 695200
400 | Bauwerk – technische Anlagen | 161130.15 | 187640.15 | 193030.15 | 173250 | 179025 | 184800
500 | Außenanlagen | 33000 | 33000 | 33000 | 41250 | 41250 | 41250
600 | Ausstattung und Kunstwerke
700 | Baunebenkosten | 108383.1725 | 115519.8161 | 118036.284 | 138600 | 143000 | 147400
100-700 | Summe inkl. MWSt. | 710738.1589 | 756451.2544 | 772570.2515 | 1040600 | 1072500 | 1104400
100-700 | Prozent vergleichbarer Neubaukosten | 68.3% | 70.53% | 69.95%
| Sanierungskosten ≥ 70 % Neubaukosten? |  | !!!!
Spezifische Kosten pro m² Wohnfläche - Sanierung zu Neubau nach Kostengr. DIN 276 (inkl. MwSt.)
Kostengr. | Bezeichnung | Sanierung |  |  | Neubau
|  | KfW 100 | KfW 70 | KfW 55 | KfW 100 | KfW 70 | KfW 40
100 | Grundstück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Herrichten und Erschließen | 30 | 30 | 30 | 65 | 65 | 65
300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | 712.227 | 734.166 | 749.0979 | 1185 | 1224.5 | 1264
400 | Bauwerk – technische Anlagen | 292.9639 | 341.1639 | 350.9639 | 315 | 325.5 | 336
500 | Außenanlagen | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75
600 | Ausstattung und Kunstwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | Baunebenkosten | 197.0603 | 210.036 | 214.6114 | 252 | 260 | 268
100-700 | Summe inkl. MWSt. | 1292.2512 | 1375.3659 | 1404.6732 | 1892 | 1950 | 2008
Sanierungskosten nach Bauteilen
Kostengr. | Bezeichnung | Sanierung - Gesamtkosten |  |  | Sanierung - spezifische Kosten
|  | KfW 100 | KfW 70 | KfW 55 | KfW 100 | KfW 70 | KfW 55
|  | € | € | € | €/m² WF | €/m² WF | €/m² WF
1 | Fundamentierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Keller | 43512.3505 | 45129.3039 | 46768.6557 | 79.1134 | 82.0533 | 85.0339
3 | Treppenhaus & Eingang | 21140.676 | 21575.796 | 21910.916 | 38.4376 | 39.2287 | 39.838
4 | Fassaden | 64860.0846 | 68340.4305 | 71616.0107 | 117.9274 | 124.2553 | 130.2109
5 | Fenster & Türen | 47718.9468 | 53025.7919 | 55170.1442 | 86.7617 | 96.4105 | 100.3094
6 | Dach | 27591.3784 | 28818.5659 | 29636.6909 | 50.1661 | 52.3974 | 53.8849
7 | Barrierefreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Grundrissänderungen | 124355 | 124355 | 124355 | 226.1 | 226.1 | 226.1
9 | Wohnungen | 62546.4 | 62546.4 | 62546.4 | 113.7207 | 113.7207 | 113.7207
KG 300 | Summe Kostengruppe 300 | 391724.8364 | 403791.2883 | 412003.8175 | 712.227 | 734.166 | 749.0979
10 | Heizung | 54702.5 | 50852.5 | 48652.5 | 99.4591 | 92.4591 | 88.4591
11 | Sanitär | 58119.6 | 58119.6 | 58119.6 | 105.672 | 105.672 | 105.672
12 | Elektro | 48308.05 | 48308.05 | 48308.05 | 87.8328 | 87.8328 | 87.8328
13 | Lüftung | 0 | 30360 | 37950 | 0 | 55.2 | 69
KG 400 | Summe Kostengruppe 400 | 161130.15 | 187640.15 | 193030.15 | 292.9639 | 341.1639 | 350.9639
KG 300/400 | Summe inkl. MWSt. | 552854.9864 | 591431.4383 | 605033.9675 | 1005.1909 | 1075.3299 | 1100.0618
KG 300/400 | Mehrinvest vs. KfW 100 |  | 38576.4519 | 52178.9811 |  | 70.139 | 94.8709
Berechnungsgrundlagen
1 | Faktor Baukostenindex 2012
1 | Kostenfaktor Baualtersklasse
1.22 | bis 1918
1.15 | 1918 bis 1949
1.08 | 1950 bis 1960
1 | ab 1960
1.19 | mit MWSt.
1 | ohne MWSt.
1 | Individueller Reservefaktor
Grundlage Diagramm Sanierungskosten
| Bezeichnung | Sanierung - spezifische Kosten
|  | KfW 100 | KfW 70 | KfW 55
| Fundamentierung | 0 | 0 | 0
| Keller | 79.1134 | 82.0533 | 85.0339
| Treppenhaus & Eingang | 38.4376 | 39.2287 | 39.838
| Fassaden | 117.9274 | 124.2553 | 130.2109
| Fenster & Türen | 86.7617 | 96.4105 | 100.3094
| Dach | 50.1661 | 52.3974 | 53.8849
| Barrierefreiheit | 0 | 0 | 0
| Grundrissänderungen | 226.1 | 226.1 | 226.1
| Wohnungen | 113.7207 | 113.7207 | 113.7207
| Heizung | 99.4591 | 92.4591 | 88.4591
| Sanitär | 105.672 | 105.672 | 105.672
| Elektro | 87.8328 | 87.8328 | 87.8328
| Lüftung | 0 | 55.2 | 69
Note on B9: Geschossfläche des Dachgeschosses im Vergleich zum Vollgeschoss, z. B. 0,7 bei 70 Prozent der vergleichbaren Geschossfläche; nur ausfüllen, wenn das DG zum Wohnen genutzt wird.
Note on B39: Ab einer Überschreitung von etwa 70 Prozent der vergleichbaren Neubaukosten sollte sehr genau analysiert werden, welche Variante mittelfristig wirtschaftlicher ist: Sanierung oder Ersatzneubau. Entsprechend erscheint in der folgenden Zeile eine Warnanzeige bei Überschreitung dieses Kennwertes.
Note on B81: Durch Ändern des Faktors kann der durchschnittliche Kostenindex in den Folgejahren angepasst werden
Note on B83: Es kann für die Baualtersklasse ein erhöhter Kostenfaktor eingefügt werden, der über alle Positionen des Arbeitsblattes "Modernisierungsmaßnahmen" wirkt; er kann dort aber auch individuell verändert werden (Spalte Q)
Note on B92: Durch Ändern des Faktors können in der Bearbeitung die Ergebnisse gezielt geändert werden; entweder für alle Positionen der Modernisierungsmaßnahmen mit diesem Faktor oder individuell in Spalte Q für jede einzelne Position
Note on C22: 50 €/m² Wohnfläche ist ein Erfahrungswert für die kostengünstige Ausführung von KfW 55 gegenüber EnEV-Neubaustandard
Note on C23: 100 €/m² Wohnfläche ist ein Erfahrungswert für die kostengünstige Ausführung von KfW 40 gegenüber EnEV-Neubaustandard
Note on E4: entspricht der Fläche der Kellerdecke oder des Flachdachs
Note on E5: Faktor der Geschossfläche zur Wohnfläche; z. B. beim Mehrfamilienhaus ca. 0,75
Note on E9: Die Berechnungen werden für eine kubische Gebäudeform gemacht; bestehen Versprünge oder Rücksprünge in der Fassade, müssen an dieser Stelle alle zusätzlichen Fassadenabwicklungen in lfdm hier eingetragen werden; die Höhe wird automatisch zugeordnet
Note on E11: Gebäudehöhe der Vollgeschosse ohne Dachgeschoss
Note on E12: Höhe von OK Gelände bis UK Kellerdecke
Note on E14: die Berechnung muss mit MWSt. durchgeführt werden; bei Aktivierung "ohne MWSt" können im Blatt "Modernisierungsmaßnahmen" die Berechnungen ohne MWSt. durchgeführt werden. Die Ergebnisse im Blatt "Daten & Ergebnisse" müssen immer mit MWSt. gerechnet werden. Der Wert für den MWSt.-Satz kann in Feld P12 angepasst werden.
Note on F23: Nebenkosten aus Kostengruppen 300 - 500
(c) Bundesverband Kalksandstein eV

## Modernisierungsmaßnahmen
Leistungsverzeichnis für die Modernisierungsarbeiten nach Bauteilen | [9 empty] | Inhalt | Angaben zum Neubau |  |  | Angaben zum Bestandsgebäude
Bitte klicken Sie die gelben Kästchen an, wenn die Leistungen für die Modernisierung des Gebäudes erforderlich sind. Bei korrekter Eingabe der Angaben zum Bestandsgebäude ergibt sich daraus bei einfachen Gebäudegeometrien ein überschlägiger Kostenansatz. Dieser kann individuell über die Masse und den Einheitspreis (EP) korrigiert werden. Grundsätzlich können alle Werte angepasst werden. Weitere Erläuterungen finden Sie in Kästchen mit einem kleinen roten Dreieck in der rechten oberen Ecke, indem Sie den Cursor auf die Zelle halten.
Modernisierungsarbeiten nach Bauteilen | [5 empty] | mit MwSt. |  |  |  | Nebenrechnung |  | Invest | Faktoren
|  |  | Anteil | Einheit | Menge | EP | GP | Mehrinvestition |  |  |  | KfW 70/55
[7 empty] | KfW 100 | KfW 70 | KfW 55 | EP HP netto | Faktor | €/cm*m² | Baualter | Kostenindex | MwSt. | Indiv.Faktor
[6 empty] | € | € | € | € | €
Fundamentierung
Baugrund | FALSE | 0 | 0% | !!! | 1 | 0 | 0 |  |  | 15461.9565 | 1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Statik / Materialschwächen / Risse | FALSE | 0 | 0% | !!! | 1 | 0 | 0 |  |  | 15750 | 1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Keller
Feuchteisolierung Kelleraußenwand inkl. Erdarbeiten | TRUE | 1 | 100% | m² | 89.8095 | 167.6139 | 15053.3238 |  |  | 122.48 | 1.15 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Neuverputzen Wände/Decke | FALSE | 0 | 0% | m² | 313.8587 | 0 | 0 |  |  | 43 | 1.15 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Streichen Wände/Decke | TRUE | 1 | 100% | m² | 313.8587 | 14.28 | 4481.9022 |  |  | 10 | 1.2 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Einbauten Kellerabteils erneuern | TRUE | 1 | 100% | St | 8 | 595 | 4760 |  |  | 500 | 1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Sonstige Einbauten erneuern | FALSE | 0 | 0% | !!! | 1 | 0 | 0 |  |  | 5000 | 1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Dämmung Kellerwände über Gelände (WDVS 14 cm) | TRUE | 1 | 100% | m² | 34.9259 | 109.48 | 3823.6906 | 199.4969 | 423.9309 | 80 | 1.15 | 1.2 | 1 | 1 | 1.19 | 1
Dämmung Kellerwände im Erdreich ohne Erdarbeiten | TRUE | 1 | 100% | m² | 89.8095 | 58.905 | 5290.2304 | 598.4907 | 1271.7928 | 45 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1 | 1.19 | 1
Dämmung Kellerdecke 12 cm | TRUE | 1 | 100% | m² | 112.0924 | 50.6345 | 5675.7422 | 586.9158 | 1173.8315 | 37 | 1.15 | 1.1 | 1 | 1 | 1.19 | 1
Kellerfenster | TRUE | 1 | 100% | m² | 4.9894 | 499.8 | 2493.7113 |  |  | 350 | 1.2 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Kellertüren | TRUE | 1 | 100% | St | 2 | 966.875 | 1933.75 | 232.05 | 386.75 | 650 | 1.25 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
[7 empty] | 43512.3505 | 45129.3039 | 46768.6557
Treppenhaus & Eingang
Renovierung / Malerarbeiten Wände | TRUE | 1 | 100% | m² | 170 | 21.42 | 3641.4 |  |  | 15 | 1.2 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Treppe überarbeiten pro Geschoss | FALSE | 0 | 0% | St | 4 | 0 | 0 |  |  | 1200 | 1.1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Geländer erneuern pro Geschoss | TRUE | 1 | 100% | St | 4 | 1666 | 6664 |  |  | 1400 | 1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Treppenhauswände zum Keller dämmen d=12 cm | TRUE | 1 | 100% | m² | 36 | 71.995 | 2591.82 | 158.4 | 316.8 | 55 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.19 | 1
Treppenhauswände zum Dachboden dämmen | TRUE | 1 | 100% | m² | 28.8 | 71.995 | 2073.456 | 126.72 | 253.44 | 55 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.19 | 1
Eingangstür erneuern | TRUE | 1 | 100% | St | 1 | 3570 | 3570 | 150 | 200 | 2500 | 1.2 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Briefkastenanlage erneuern | TRUE | 1 | 100% | WE | 8 | 600+250/WE | 2600 |  |  | 600+250/WE |  |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
[7 empty] | 21140.676 | 21575.796 | 21910.916
Fassaden
Vorbereiten des Untergrunds, Mängelbehebung | TRUE | 1 | 100% | m² | 526.4781 | 5.95 | 3132.5449 |  |  | 5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Gerüst | TRUE | 1 | 100% | m² | 682.5524 | 7.854 | 5360.7668 | 341.2762 | 477.7867 | 5.5 | 1.2 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Natursteinarbeiten, Überarbeitung | FALSE | 0 | 0% | m² | 526.4781 | 0 | 0 |  |  | 75 | 1.2 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Natursteinarbeiten, grundlegende Sanierung | FALSE | 0 | 0% | m² | 526.4781 | 0 | 0 |  |  | 140 | 1.2 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Fassade streichen | FALSE | 0 | 0% | m² | 526.4781 | 0 | 0 |  |  | 15 | 1.2 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Fassadendämmung mit WDVS 14 cm | TRUE | 1 | 100% | m² | 526.4781 | 98.294 | 51749.6417 | 2881.9413 | 5763.8826 | 70 | 1.18 | 1.15 | 1 | 1 | 1.19 | 1
Fassadendämmung mit Vorhangfassade 16 cm | FALSE | 0 | 0% | m² | 526.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1.2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.19 | 1
Fassadendämmung mit Innendämmung 6 cm | FALSE | 0 | 0% | m² | 394.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1.25 | 2.5 | 1 | 1 | 1.19 | 1
Giebelfläche | TRUE | 1 | 100% | m² | 46.9727 | 98.294 | 4617.1313 | 257.1284 | 514.2568 |  |  | 1.15 | 1 | 1 | 1.19 | 1
[7 empty] | 64860.0846 | 68340.4305 | 71616.0107
Fenster & Türen
Überarbeiten und Streichen der Fenster | FALSE | 0 | 0% | m² | 113.7587 | 0 | 0 |  |  | 125 | 1.15 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Fenster erneuern, Kunststoff | TRUE | 1 | 100% | m² | 113.7587 | 314.755 | 35806.1317 | 4738.0515 | 6768.6449 | 230 | 1.15 | 50 | 1 | 1 | 1.19 | 1
Fenster erneuern, Holz-Alu | FALSE | 0 | 0% | m² | 113.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1.15 | 55 | 1 | 1 | 1.19 | 1
Nebenarbeiten: Putz, Fensterbänke, -bleche | FALSE | 0 | 0% | m² | 113.7587 | 0 | 0 | 568.7937 | 682.5524 | 45 | 1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Rollläden | FALSE | 0 | 0% | m² | 113.7587 | 0 | 0 |  |  | 150 | 1.1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Verschattung mit Raffstores | TRUE | 1 | 50% | m² | 113.7587 | 209.44 | 11912.8151 |  |  | 160 | 1.1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
[7 empty] | 47718.9468 | 53025.7919 | 55170.1442
Dach
Holzkonstruktion des Daches überarbeiten | TRUE | 1 | 100% | m³ | 9.5441 | 171.36 | 1635.4735 |  |  | 120 | 1.2 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Holzkonstruktion des Daches erneuern | FALSE | 0 | 0% | m³ | 9.5441 | 0 | 0 |  |  | 400 | 1.3 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Holzschutzmaßnahmen | FALSE | 0 | 0% | m² | 9.5441 | 0 | 0 |  |  | 150 | 1.2 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Dacheindeckung erneuern – geneigtes Dach | TRUE | 1 | 100% | m² | 239.1304 | 45.696 | 10927.3043 |  |  | 32 | 1.2 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Dämmung geneigtes Dach 25 cm | FALSE | 0 | 0% | m² | 203.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.2 | 0.85 | 1 | 1 | 1.19 | 1
Dachabdichtung erneuern – Flachdach | FALSE | 0 | 0% | m² | 149.4565 | 0 | 0 |  |  | 40 | 1.2 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Dämmung Flachdach 25 cm | FALSE | 0 | 0% | m² | 149.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.1 | 1.05 | 1 | 1 | 1.19 | 1
Blecharbeiten, Dachentwässerung | TRUE | 1 | 100% | Flä | 149.4565 | 26.775 | 4001.6984 |  |  | 15 | 1.5 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Dämmung Dachboden 20 cm | TRUE | 1 | 100% | m² | 149.4565 | 32.725 | 4890.9647 | 1227.1875 | 2045.3125 | 25 | 1.1 | 1.15 | 1 | 1 | 1.19 | 1
Begehbare Abdeckung zur Dachbodendämmung | TRUE | 1 | 100% | m² | 149.4565 | 41.055 | 6135.9375 |  |  | 30 | 1.15 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Erneuern Dachbodenabteils | FALSE | 0 | 0% | St | 8 | 0 | 0 |  |  | 500 | 1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
[7 empty] | 27591.3784 | 28818.5659 | 29636.6909
Barrierefreiheit
Anbau eines Aufzugs | FALSE | 0 | 0% | Gesch | 5 | 0 | 0 |  |  | 10000 | 1.2 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Einbau eines Aufzugs innerhalb des Gebäudes | FALSE | 0 | 0% | Gesch | 5 | 0 | 0 |  |  | 10000 | 1.8 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Ausführung behindertengerecht (Wohnungen) | FALSE | 0 | 0% | WE | 8 | 0 | 0 |  |  | 10000 | 1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Ausführung barrierearm (Wohnungen) | FALSE | 0 | 0% | WE | 8 | 0 | 0 |  |  | 4000 | 1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Grundrissänderungen
Anpassungen bzw. kleine Grundrissänderungen | TRUE | 1 | 100% | m² WF | 550 | 95.2 | 52360 |  |  | 80 | 1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Grundlegende Grundrissänderungen | FALSE | 0 | 0% | m² WF | 550 | 0 | 0 |  |  | 210 | 1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Maßnahmen Brandschutz | TRUE | 1 | 100% | m² WF | 550 | 53.55 | 29452.5 |  |  | 45 | 1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Maßnahmen Schallschutz | TRUE | 1 | 100% | m² WF | 550 | 77.35 | 42542.5 |  |  | 65 | 1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
[7 empty] | 124355 | 124355 | 124355
Wohnungen
Malerarbeiten - Wände und Decken | TRUE | 1 | 100% | m² | 2016.6667 | 14.28 | 28798 |  |  | 10 | 1.2 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Innentüren instandsetzen und streichen | TRUE | 1 | 100% | St | 40 | 136.85 | 5474 |  |  | 100 | 1.15 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Innentüren erneuern | FALSE | 0 | 0% | St | 40 | 0 | 0 |  |  | 270 | 1.05 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Wohnungseingangstür erneuern | TRUE | 1 | 100% | St | 8 | 1124.55 | 8996.4 |  |  | 900 | 1.05 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Bodenbeläge erneuern – Teppichboden/Laminat | FALSE | 0 | 0% | m² | 454 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1.1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Bodenbeläge erneuern – Parkett | FALSE | 0 | 0% | m² | 454 | 0 | 0 |  |  | 50 | 1.1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Fliesenarbeiten Bad und Küche Bodenfliesen | TRUE | 1 | 100% | m² | 96 | 61.5825 | 5911.92 |  |  | 45 | 1.15 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Fliesenarbeiten Bad und Küche Wandfliesen | TRUE | 1 | 100% | m² | 208 | 64.26 | 13366.08 |  |  | 45 | 1.2 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
[7 empty] | 62546.4 | 62546.4 | 62546.4
Heizung
Heizzentrale erneuern (Brennwertkessel) | TRUE | 1 | 100% | m² WF | 550 | 22.2727 | 12250 | -825 | -1375 | 4000 | 15 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Zuschlag für Wärmepumpe / BHKW / Pellets | FALSE | 0 | 0% | m² WF | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Solarthermieanlage | FALSE | 0 | 0% | m² WF | 550 | 23.6364 | 13000 |  |  | 2000 | 20 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Verteilung des Heizsystems erneuern | TRUE | 1 | 100% | m² WF | 550 | 23.8 | 13090 | -1100 | -1925 | 20 | 1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Heizkörper erneuern | TRUE | 1 | 100% | m² WF | 550 | 29.75 | 16362.5 | -1925 | -2750 | 25 | 1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Flächenheizsystem (Mehraufwand zu Heizkörpern) | FALSE | 0 | 0% | m² WF | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
[7 empty] | 54702.5 | 50852.5 | 48652.5
Sanitär
Sanitärinstallation – Verteilung/Steigleitungen | TRUE | 1 | 100% | m² WF | 550 | 23.562 | 12959.1 |  |  | 18 | 1.1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Sanitärausstattung erneuern: Bad/WC/Küche | TRUE | 1 | 100% | m² WF | 550 | 61.88 | 34034 |  |  | 52 | 1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Entwässerungsleitungen im Haus erneuern | TRUE | 1 | 100% | m² WF | 550 | 14.28 | 7854 |  |  | 10 | 1.2 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Grundleitungen abdrücken und abdichten | TRUE | 1 | 100% | m² WF | 550 | 5.95 | 3272.5 |  |  | 5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Grundleitungen erneuern | FALSE | 0 | 0% | m² WF | 550 | 0 | 0 |  |  | 35 | 1.12 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
[7 empty] | 58119.6 | 58119.6 | 58119.6
Elektro
Steigleitungen erneuern | TRUE | 1 | 100% | m² WF | 550 | 14.875 | 8181.25 |  |  | 10 | 1.25 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Elektroanlage Gemeinschaft erneuern | TRUE | 1 | 100% | m² WF | 550 | 17.136 | 9424.8 |  |  | 12 | 1.2 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Elektroanlagen in den Wohnungen erneuern | TRUE | 1 | 100% | m² WF | 550 | 49.98 | 27489 |  |  | 35 | 1.2 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Sprechanlage | TRUE | 1 | 100% | WE | 8 | 401.625 | 3213 |  |  | 270 | 1.25 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
BUS-System installieren (Mehraufwand) | FALSE | 0 | 0% | m² WF | 550 | 0 | 0 |  |  | 42 | 1 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
[7 empty] | 48308.05 | 48308.05 | 48308.05
Lüftung
Ventilatorgestützte Abluftanlage installieren | FALSE | 0 | 0% | m² WF | 550 | 0 | 0 |  |  | 22 | 1.15 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
Zu-/Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung | TRUE | 1 | 100% | m² WF | 550 | 69 |  | 30360 | 37950 | 45 | 1.15 |  | 1 | 1 | 1.19 | 1
[7 empty] | 0 | 30360 | 37950
Note on A10: !!! Baugrundmängel können zu hohen Kosten führen - Hinweis auf eine möglicherweise hohe Aufwendungen, deren Umfang sich allerdings nur durch detaillierte Untersuchung ermittlen lässt
Note on A11: !!! Hinweis auf eine möglicherweise hohe Kostenposition, deren Summe sich allerdings nur durch detaillierte Untersuchungen ermittlen lässt
Note on A15: Bei einer mittleren Raumgröße von 25 m² und einer Raumhöhe von 2,30 m; Entfernen des alten Putzes und Erneuern mit Kalkzementputz
Note on A17: Ein Abteil pro Wohneinheit in einfacher Ausführung
Note on A18: Merkpoition: die veranschlagte Summe ist frei gewählt und muss angepasst werden
Note on A19: Dämmung des Sockels oberhalb Gelände; ggf. anpassen, wenn die Dämmung in das Erdreich einbinden soll bzw. die gesamten Kellerwände gedämmt werden sollen
Note on A20: Dämmung der Kellerwände im Erdreich; aus energetischen Gründen ist diese Maßnahme eher nicht notwendig, wenn der Keller nicht zum beheizten Bereich gehört; eine Teileinbindung in das Erdreich zur Reduzierung der Wärmebrücken kann sinnvoll sein
Note on A22: Möglichst die konkrete Summe der Kellerfenster-Flächen unter "Massen" in m² eingeben
Note on A27: Kostenansatz für Überarbeiten von Holztreppen mittels Abschleifen, Streichen der Stufen und Streichen der Treppenuntersicht
Note on A43: Bitte aktivieren, wenn der Gebäudegiebel ebenfalls gedämmt wird (Eingabe vorbereitet für ca. 40 Grad Dachneigung); in dieser Position können auch Zuschläge für Dachaufbauten eingefügt werden
Note on A101: sehr überschlägiger Kostenansatz; Erdarbeiten z. T. eingerechnet, z. T. siehe oben
Note on A112: Standard: KfW 100 ventilatorgestützte Abluftanlage KfW 70 und KfW 55 ZU-/Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung
Note on F46: Fensterfläche
Note on F55: Kubikmeter Konstruktionsvollholz
Note on G47: Annahme: Fensterfläche = 20 % der Gesamt-Fassadenfläche inkl. Fenstern
Note on H89: EP varriiert mit der Größe des Objekts
Note on H91: EP variiert mit der Größe des Objekts
Note on J6: Mehrinvestition gegenübe dem Standard KfW 100
Note on J19: 4 cm Mehrdämmung
Note on J20: 4 cm Mehrdämmung
Note on J21: Mehrstärke der Dämmung 4 cm
Note on J29: Mehrstärke der Dämmung 4 cm
Note on J30: Mehrstärke der Dämmung 4 cm
Note on J40: Mehrstärke der Dämmung 4 cm
Note on J41: Mehrstärke der Dämmung 4 cm
Note on J42: Mehrstärke der Dämmung 3 cm
Note on J43: Mehrstärke der Dämmung 3 cm
Note on J58: Mehrstärke der Dämmung 6 cm
Note on J60: Mehrstärke der Dämmung 6 cm
Note on J62: Mehrstärke der Dämmung 6 cm
Note on K19: 8 cm Mehrdämmung
Note on K20: 8 cm Mehrdämmung
Note on K21: Mehrstärke der Dämmung 8 cm
Note on K29: Mehrstärke der Dämmung 8 cm
Note on K30: Mehrstärke der Dämmung 8 cm
Note on K40: Mehrstärke der Dämmung 8 cm
Note on K41: Mehrstärke der Dämmung 8 cm
Note on K42: Mehrstärke der Dämmung 5 cm
Note on K43: Mehrstärke der Dämmung 5 cm
Note on K58: Mehrstärke der Dämmung 10 cm
Note on K60: Mehrstärke der Dämmung 10 cm
Note on K62: Mehrstärke der Dämmung 10 cm
Note on M7: Einheitspreis der Hauptposition ohne Mehrwertsteuer
Note on M89: Basiskosten pro Gebäude für die Heizzentrale zzgl. der m²-abhängigen-Kosten
Note on M91: Basiskosten pro Gebäude für die Solarthermie zzgl. der m²-abhängigen-Kosten
Note on N7: Zuschlag für Nebenpositionen: der Faktor stellt eine Auswertung zahlreicher LV´s dar; er kann geändert und an das konkrete Projekt angepasst werden
Note on N89: Zusätzliche Kosten pro m² Wohnfläche, die zu den Basiskosten (links) addiert werden
Note on N91: Zusätzliche Kosten pro m² Wohnfläche, die zu den Basiskosten (links) addiert werden
Note on O5: Mehrinvestition für die Standards KfW 55 und KfW 70 hinsichtlich der Dämmkonstruktionen: angegeben sind jeweils die Kosten pro cm Dämmdicke pro m² Dämmkonstruktion
Note on R7: Mit Mehrwertsteuer: 1,19 Ohne Mehrwertsteuer: 1,00
(c) Bundesverband Kalksandstein eV

## Diagramm Sanierungskosten
Inhalt
Zusammenstellung der Ergebnisse für unterschiedliche Energiestandards:
Sanierungskosten nach Bauteilen Kostengruppe 300/400 nach DIN 276 (€ pro m² Wfl.)

## Diagramm Sanierung vs Neubau
Inhalt
Zusammenstellung der Ergebnisse für die spezifischen Kosten pro m² Wohnfläche:
Kostenvergleich Sanierung zu Neubau nach Kostengruppen der DIN 276 (inkl. MwSt.)
Sanierung
Neubau
(c) Bundesverband Kalksandstein eV
€/m²
Wohnfläche

## Sanierungskosten und Vergleich (hidden)
Zusammenstellung der Ergebnisse für die spezifischen Kosten pro m² Wohnfläche:
Kostenvergleich Sanierung zu Neubau nach Kostengruppen der DIN 276 (inkl. MWSt.)
Zusammenstellung der Ergebnisse für unterschiedliche Energiestandards:
Sanierungskosten nach Bauteilen (€ pro m² Wohnfläche)
Sanierung
Neubau